## Sheet1
Shot Day | Shot Number | SRF ID | Target ID | Backlighter Target ID | Shot Description
WDMStopPow-16A | 82280 | 58319 | WDM-4Q16-BL01 |  | Calibration of X-ray Spectrometer using Brass Foil
WDMStopPow-16A | 82282 | 58316 | WDM-4Q16-BL14 |  | WDM BoroF3:F25n Background Shot (2 Gold Cone)
WDMStopPow-16A | 82283 | 59041 | WDM-4Q16-BL15 |  | XRTS of WDM Boron (2 Gold Cones)
WDMStopPow-16A | 82285 | 59042 | WDM-4Q16-BL17 |  | XRTS of WDM Boron (Gold Cone)
WDMStopPow-16A | 82287 | 59043 | WDM-4Q16-BL10 |  | WDM Be Background Shot (Gold Cone)
WDMStopPow-16A | 82289 | 58317 | WDM-4Q16-BL11 |  | XRTS of WDM Be (Gold Cone)
WDMStopPow-16A | 82290 | 59044 | WDM-4Q16-BL12 |  | XRTS of WDM Be (Gold Cone)
WDMStopPow-16A | 82291 | 58318 | WDM-4Q16-BL07 | NLUF-4Q16-02-106 | dE/dx of WDM Be
WDMStopPow-16A | 82292 | 59047 | WDM-4Q16-BL04 | NLUF-4Q16-02-213 | dE/dx of WDM Boron
WDMStopPow-16A | 82293 | 59045 | WDM-4Q16-BL08 | NLUF-4Q16-02-220 | dE/dx of Cold Be
WDMStopPow-16A | 82294 | 59048 | WDM-4Q16-BL05 | NLUF-4Q16-02-223 | dE/dx of Cold Boron
WDMStopPow-16A | 82295 | 59046 | WDM-4Q16-BL09 | NLUF-4Q16-02-224 | dE/dx of WDM Be
WDMStopPow-17A | 85450 | 61379 | WDM-4Q16-BL18 |  | Calibration of X-ray Spectrometer using Brass Foil
WDMStopPow-17A | 85452 | 61380 | WDM-4Q16-BL33 |  | XRTS of WDM Diamond (Gold Cone)
WDMStopPow-17A | 85453 | 62663 | WDM-4Q16-BL34 |  | XRTS of WDM Diamond (Gold Cone)
WDMStopPow-17A | 85454 | 62665 | WDM-4Q16-BL28 |  | XRTS of WDM Graphite (Gold Cone)
WDMStopPow-17A | 85455 | 62667 | WDM-4Q16-BL30 |  | WDM Graphite Background Shot (Gold Cone)
WDMStopPow-17A | 85456 | 62666 | WDM-4Q16-BL29 |  | XRTS of WDM Graphite (Gold Cone)
WDMStopPow-17A | 85457 | 62673 | WDM-4Q16-BL35 |  | XRTS of Cold Diamond (Gold Cone)
WDMStopPow-17A | 85458 | 61381 | WDM-4Q16-BL21 | NLUF-3Q17-02-1218 | dE/dx of WDM Graphite
WDMStopPow-17A | 85459 | 62668 | WDM-4Q16-BL25 | NLUF-3Q17-02-1209 | dE/dx of WDM Diamond
WDMStopPow-17A | 85460 | 62669 | WDM-4Q16-BL22 | NLUF-3Q17-02-1025 | dE/dx of Cold Graphite
WDMStopPow-17A | 85461 | 62670 | WDM-4Q16-BL26 | NLUF-3Q17-02-1222 | dE/dx of Cold Diamond
WDMStopPow-17A | 85462 | 62671 | WDM-4Q16-BL23 | NLUF-3Q17-02-1208 | dE/dx of WDM Graphite
WDMStopPow-17A | 85463 | 62676 | WDM-4Q16-BL27 | NLUF-3Q17-02-1207 | dE/dx of WDM Diamond
WDMStopPow-17A | 85464 | 62675 | WDM-4Q16-BL24 | LANL-2Q17-01-326 | dE/dx of WDM Graphite
WDMStopPow-18A | 88639 | 65922 | WDM_4Q16-BL19 |  | Calibration of X-ray Spectrometer using Brass Foil
WDMStopPow-18A | 88640 | 66633 | WDM_2Q18-BL43 |  | XRTS of
WDMStopPow-18A | 88641 | 66634 | WDM_2Q18-BL44
WDMStopPow-18A | 88642 | 65923 | WDM_2Q18-BL42
WDMStopPow-18A | 88643 | 66641 | WDM_2Q18-BL51
WDMStopPow-18A | 88645 | 66638 | WDM_2Q18-BL46
WDMStopPow-18A | 88646 | 66642 | WDM_2Q18-BL52
WDMStopPow-18A | 88647 | 66643 | WDM_2Q18-BL53
WDMStopPow-18A | 88648 | 65924 | WDM_2Q18-BL36 | NLUF-2Q18-01-708 | XRTS of WDM Boron
WDMStopPow-18A | 88649 | 66628 | WDM_2Q18-BL37 | NLUF-2Q18-01-703 | XRTS of Cold Boron
WDMStopPow-18A | 88650 | 66629 | WDM_2Q18-BL38 | NLUF-2Q18-01-1023 | XRTS of Cold Boron
WDMStopPow-18A | 88651 | 66630 | WDM_2Q18-BL39 | NLUF-2Q18-01-609 | XRTS of WDM Boron
WDMStopPow-18A | 88652 | 66631 | WDM_2Q18-BL40 | NLUF-2Q18-01-613 | XRTS of WDM Boron
WDMStopPow-18A | 88653 | 66632 | WDM_2Q18-BL41 | NLUF-2Q18-01-617 | XRTS of WDM Boron

## Downshift Data
Shot | Temperature | Material | Length | δL | Density | δρ | Angle | rhoR | δρR | Source Mean Energies | [5 empty] | Source Mean |  | Downshift Mean |  | Total Downshift
O82293 | Cold | Be | 532 |  | 1.858 |  | 12 | 101.0539 | 0 | 14.822 | 0.063 | 14.889 | 0.064 | 14.827 | 0.063 | 14.836 | 0.064 | 11.988 | 0.075 | 2.855 | 0.082
O82291 | Warm | Be | 532 |  | 1.858 |  | 12 | 101.0539 | 0 | 14.888 | 0.063 | 14.904 | 0.063 | 14.869 | 0.065 | 14.926 | 0.063 | 11.848 | 0.08 | 3.049 | 0.086
O82295 | Warm | Be | 532 |  | 1.858 |  | 12 | 101.0539 | 0 | 14.869 | 0.065 | 14.921 | 0.063 | 14.831 | 0.064 | 14.881 | 0.062 | 12.018 | 0.086 | 2.857 | 0.092
O82294 | Cold | Boron | 553 |  | 2.428 |  | 12 | 137.268 | 0 | 14.843 | 0.063 | 14.925 | 0.063 | 14.905 | 0.097 | 14.909 | 0.065 | 11.009 | 0.079 | 3.884 | 0.086
O88649 | Cold | Boron | 468 | 4.9743 | 2.3248 | 0.010157 | 12 | 111.2313 | 1.2782 | 14.828 | 14.567 | 14.614 | 14.624 | 0.063 | 0.062 | 0.063 | 0.063 | 11.44 | 0.077 | 3.218 | 0.084
O88650 | Cold | Boron | 437.8 | 6.0968 | 2.3248 | 0.010157 | 12 | 104.0536 | 1.5187 | 14.8 | 14.611 | 14.531 | 14.613 | 0.063 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 11.616 | 0.08 | 3.023 | 0.086
O82292 | Warm | Boron | 558 |  | 2.379 |  | 12 | 135.7139 | 0 | 14.925 | 0.064 | 14.935 | 0.063 | 14.904 | 0.098 | 14.86 | 0.062 | 10.814 | 0.087 | 4.092 | 0.093
O88648 | Warm | Boron | 463.2 | 2.2569 | 2.3248 | 0.010157 | 12 | 110.0905 | 0.72049 | 14.71 | 14.614 | 14.674 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |  |  | 11.265 | 0.064 | 3.401 | 0.074
O88651 | Warm | Boron | 443.1 | 7.0829 | 2.3248 | 0.010157 | 12 | 105.3132 | 1.7452 | 14.667 | 0.062 | [6 empty] | 11.468 | 0.108 | 3.199 | 0.125
O88652 | Warm | Boron | 437.7 | 15.7753 | 2.3248 | 0.010157 | 12 | 104.0298 | 3.7768 | 14.597 | 0.062 | [6 empty] | 11.447 | 0.139 | 3.15 | 0.152
O88653 | Warm | Boron | 438.7 | 21.5042 | 2.3248 | 0.010157 | 12 | 104.2675 | 5.1312 | 14.564 | 0.063 | [6 empty] | 11.355 | 0.089 | 3.209 | 0.109